Решение по делу 08-11\2012  в отношении ОАО «Сахалинская коммунальная компания» о нарушении ч.  1  ст.  10  Закона о защите конкуренции

РЕШЕНИЕ
по делу № 08-11/2012
 
               г.  Южно-Сахалинск
 
Резолютивная часть решения оглашена 䋒» августа 2012  года.
В полном объеме решение изготовлено 䋚» августа 2012  года.
 
 
Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Сахалинской области по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства,  рассмотрев дело № 08-11/2012,  возбужденное в отношении ОАО «Сахалинская коммунальная компания» (693001,  г.  Южно-Сахалинск,  ул.  Бумажная,  26)  по признакам нарушения части 1  статьи 10  Федерального закона от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  выразившиеся в некачественной подаче тепловой энергии ФГУ НПП «Росгеолфонд»,
 
УСТАНОВИЛА:
 
29.03.2012  в Сахалинское УФАС России поступило заявление Дальневосточного филиала ФГУ НПП «Росгеолфонд» (далее -  Заявитель)  на действия открытого акционерного общества «Сахалинская коммунальная компания»,  (далее – ОАО «СКК»).
Поводом для обращения послужила,  по мнению,  Заявителя,  тенденция по снижению параметров подачи горячей воды (давление и температура)  на отопление в зависимости от температурного наружного воздуха в зимний период.
В заявлении ФГУ НПП «Росгеолфонд» указано,  что при средней температуре наружного воздуха от -8°С до 15°С холодного периода (декабрь -  февраль),  температура подачи горячей воды на отопление должна быть согласно температурному графику 85°С и соответственно на выходе из здания 64°С,  а фактически на входе составляет 68-70°С и на выходе 38°С,  то есть температура теплоносителя для отопления меньше на 15-17°С,  чем должна быть.  При этом максимум тепловой нагрузки подаваемой тепловой энергии на отопление составляет всего 0,114  Гкал/час,  что практически в два раза меньше,  чем предусмотрено договором (п.1.1).  Таким образом,  по мнению Заявителя,  ОАО «СКК» осуществляет услуги энергоснабжения тепловой энергией ненадлежащего качества,  но при этом оплату за нее берет в полном объеме,  не осуществляя снижение тарифа за поставку тепловой энергии ненадлежащего качества.  Более того,  за период с 2009  г.  по 2011  г.  стоимость тарифа на тепловую энергию выросла на 45  %.  Письма Заявителя в адрес ОАО «СКК» по поводу поставки тепловой энергии  ненадлежащего качества и перерасчета ее стоимости остались без ответа.
В связи с этим Заявитель попросил обязать ОАО «СКК» внести в договор № 488  от 01.01.2006  дополнительный раздел «Качество тепловой энергии»,  а так же за период декабрь 2011  г.  – февраль 2012  г.  осуществить перерасчет за поставленную тепловую энергию ненадлежащего качества со скидкой 50  %  от действующего в настоящее время тарифа на отопление.
29.06.2012  Сахалинским УФАС России в отношении ОАО «СКК» было возбуждено дело № 08-11/2012  по признакам нарушения части 1  статьи 10  Закона «О защите конкуренции».
Определением от 29.06.2012  № 08-2890  о назначении дела № 08-11/2012  о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению,  к участию в рассмотрении дела привлечь в качестве заявителя – ФГУ НПП «Росгеолфонд»,  а в качестве ответчика ОАО «Сахалинская коммунальная компания».
16.07.2012  на заседании Комиссии Заявитель поддержала требования в полном объеме.
На заседании комиссии представитель ОАО «СКК» пояснил,  что специалистами ОАО «СКК» из отдела наладки и технической диагностики и с представителем ФГУ НПП «Росгеолфонд» были составлены акты № 160  от 15.12.2011,  № 16  от 02.03.2012,  в которых указано,  что температура сетевой воды на вводе в элеваторный узел составляет 70°С и 69°С,  соответственно.  При этом температура воздуха внутри помещений здания составляла от 21°С до 22°С,  что свидетельствует о том,  что тепловая нагрузка здания обеспечивает надлежащий температурный режим в здании.  Так же в акте было указано и на те недостатки,  которые ФГУ НПП «Росгеолфонду» надлежит устранить,  а именно:  радиаторы в кабинетах были закрыты решетками,  что не позволяет циркулировать теплу;  при подготовке к отопительному сезону не производилась промывка внутренней системы отопления и элеваторного узла,  что противоречит требованиям Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.  ФГУ НПП «Росгеолфонд»  выдавались предписания,  для проведения обязательных работ.  При приемки узла учета и внутренних сетей к отопительному сезону было учтено,  что не промыта внутренняя система отопления в здании,  не проведены обязательные работы.  На что ФГУ НПП «Росгеолфонд»  представил акт,  который составили сами,  без представителей ОАО «СКК».
Также представитель пояснил,  что между ОАО «СКК» и ФГУ НПП «Росгеолфонд»  заключен договор энергоснабжения тепловой энергией в горячей воде  № 488  от 01.01.2006.  В соответствии  с п.1.1  договора максимум тепловой нагрузки на отопление составляет 0,233  Гкал/час,  рассчитанный на температуру наружного воздуха -24°С,  при этом указанная величина тепловой нагрузки  изменяется в зависимости от фактической температуры наружного воздуха (п.3.1  договора).  Максимальная тепловая нагрузка в количестве 0,233  Гкал/час при температуре наружного воздуха -24°С,  принимается при проектировании системы отопления и вентиляции зданий на территории Сахалинской области и изменяется в зависимости от фактической температуры наружного воздуха в определенном месяце.  Все вопросы были урегулированы протоколом разногласий.
Представитель ОАО «СКК» дополнил,  что температуру внутри помещения не один законодательный акт не регулирует.  Существует ГОСТ «Параметры микроклимата в помещениях»,  но он носит рекомендательный характер.
Таким образом,  в своих действиях Ответчик не усматривает нарушений антимонопольного законодательства.
В связи с необходимостью получения пояснений,  Комиссия решила отложить рассмотрение дела.  Определением об отложении рассмотрения дела от 17.07.2012  дело назначено к рассмотрению на 30.07.2012.
На заседании комиссии 30.07.2012  заявитель поддержал свои требования в части того,  что энергоснабжающая организация должна во время заключения договора предоставлять температурный график.
В ходе рассмотрения дела,  Комиссия определила объявить перерыв рассмотрении дела 08-11/2012  до 16  часов 06.08.2012.
06.08.2012  заслушав объяснения сторон и изучив материалы дела,  Комиссией Сахалинского УФАС России  установлено следующее.
ОАО «СКК» является субъектом естественной монополии в сфере:  услуги по передаче тепловой энергии (ст.4  Федерального закона от 17.08.1995  㺃-ФЗ «О естественных монополиях»).  В соответствии с ч.5  ст.5  Закона «О защите конкуренции» доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта -  субъекта естественной монополии на товарном рынке,  находящемся в состоянии естественной монополии.
Согласно п.1.2  Правил учета тепловой энергии и теплоносителя,  утвержденных Приказом Минтопэнерго Российской Федерации от 12.09.1995  № Вк-4936  (далее-Правила),  расчеты потребителей тепловой энергии с энергоснабжающими организациями за полученное ими тепло осуществляются на основании показаний приборов учета и контроля параметров теплоносителя,  у установленных у потребителя  и допущенных в эксплуатацию в качестве коммерческих в соответствии с требованиями настоящих правил.
Согласно статье 544  ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии,  если иное не предусмотрено законом,  иными правовыми актами или соглашением сторон.
В силу пункта 3  статьи 539  ГК РФ к отношениям по договору энергоснабжения,  не урегулированным настоящим Кодексом,  применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении,  а также обязательные правила,  принятые в соответствии с ними.  Указанные правила применяются к отношениям,  связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть,  если иное не установлено законом или иными правовыми актами (пункт 1  статьи 548  ГК РФ).
Антимонопольным органом установлено,  что отношения сторон по поставке-потреблению тепловой энергии основано на договоре теплоснабжения тепловой энергией в горячей воде от 01.01.2006  № 488,  условия которого соответствуют требованиям ст.  539-548  ГК РФ.
Таким образом,  с учетом того,  что оплата за потребленную энергию взимается исходя из показаний счетчика,  комиссия приходит к выводу,  что вносить изменения в договор нет необходимости.
Вопросы,  связанные с осуществлением перерасчета за поставленную  тепловую энергию относятся к категории гражданско-правовых споров и,  следовательно,  не подлежат рассмотрению антимонопольным органом.
В соответствии с ч.  1  ст.  543  ГК РФ абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей,  приборов и оборудования,  соблюдать установленный режим потребления энергии,  а также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях,  о пожарах,  неисправностях приборов учета энергии и об иных нарушениях,  возникающих при пользовании энергией.
Из материалов дела видно,  что при составлении акта № 16  от 02.03.2012,  № 160  от 15.12.2011  ОАО «СКК» были выявлены нарушения,  которые следует устранить:  расшить подоконные короба,  убрать решетки для обеспечения нормальной циркуляции прогретого воздуха,  произвести мероприятия по утеплению окон,  а так же произвести промывку внутренней системы теплоснабжения.
Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление,  обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха,  чтобы обеспечить температуру в помещениях  постоянной на уровне 18  °С.  Как следует из акта № 16  от 02.03.2012,  № 160  от 15.12.2011,  температура воды на вводе в элеваторный узел составляет 70  °С и 69  °С,  соответственно,  указанная температура теплоносителя является достаточной для поддержания (п.  7.6.  СНиП 41-02-2003  «Тепловые сети»)  нормативной температуры внутри помещений здания в соответствии с Методикой определения потребности в топливе,  электрической энергией и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения МДК 4-05.2004,  утвержденных Госстроем России от 12.08.2003,  ГОСТ 30494-96  «Здания жилые и общественные.  Параметры микроклимата в помещениях».
С учетом вышеизложенного,  Комиссия делает вывод об отсутствии в действиях ОАО «СКК» нарушения ч.  1  ст.  10  Закона о защите конкуренции.
Руководствуясь статьей 23,  частью 1  статьи 39,  частями 1-4  статьи 41,  статьей 48,  частью 1  статьи 49  Закона «О защите конкуренции»,  Комиссия
 
РЕШИЛА:
 
1.  Производство по делу № 08-11/2012,  возбужденному в отношении ОАО «Сахалинская Коммунальная Компания» прекратить в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства.
2.  Предписание ОАО «Сахалинская Коммунальная компания» не выдавать.
 
 
Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.

2013-03-04  04:41:00