Решение по делу о нарушении законодательства о размещении заказов

РЕШЕНИЕ  Комиссия по контролю в сфере размещения заказов управления Федеральной антимонопольной службы по Сахалинской области (далее – Комиссия)  в составе: Председатель Комиссии:Могилевкин А.Г.  – вр.и.о.  руководителя Сахалинского УФАС России;Члены Комиссии:Савчук К.В.  – главный государственный инспектор отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти;Морозова С.В.  – главный специалист-эксперт отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти,  в присутствии:Бурак О.В.  – представителя ГБУЗ Сахалинской области «Городская поликлиника № 4  города Южно-Сахалинска», рассмотрев дело № 722/13-т о нарушении аукционной комиссией ГБУЗ Сахалинской области «Городская поликлиника № 4  города Южно-Сахалинск» (далее – аукционная комиссия)  положений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов)  при проведении открытого аукциона в электронной форме по предмету:  «Поставка рентгеновской пленки и фотохимикатов для нужд ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» на 2014  год» (извещение № 0361300000513000126), УСТАНОВИЛА:㺟 декабря 2013  года в управление Федеральной антимонопольной службы по Сахалинской области поступила жалоба ООО «ДВ Медицина» (далее – заявитель,  Общество)  о признании аукционной комиссии нарушившей законодательство о размещении заказов при проведении вышеуказанного аукциона.По мнению заявителя,  аукционная комиссия незаконно признала первую часть заявки ООО «ДВ Медицина» (заявка № 6474737)  не соответствующей требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме (далее – документация об аукционе),  поскольку последняя содержала конкретные значения показателей требуемых к поставке товаров в соответствии с положениями документации об аукционе. Представитель заявителя,  извещенный надлежащим образом о дате,  времени и месте,  на заседание Комиссии не явился.До рассмотрения жалобы по существу Обществом заявлено письменное ходатайство о рассмотрении жалобы без участия представителя.Представитель заказчика с доводами жалобы не согласилась,  пояснила,  что нарушений законодательства о размещении заказов в обжалуемой части аукционной комиссией не допущено.В ходе рассмотрения жалобы Комиссией установлено следующее.В соответствии с извещением о проведении аукциона,  документацией об аукционе,  протоколами,  составленными в ходе размещения заказа:1)  заказчиком данного аукциона является ГБУЗ Сахалинской области «Городская поликлиника № 4  города Южно-Сахалинска»;2)  начальная (максимальная)  цена контракта -  217  165,42  руб.;3)  на участие в аукционе было подано четыре заявки,  из которых первые части трех заявок были признаны соответствующими требованиям документации об аукционе;  одному участнику размещения заказа,  заявке которого присвоен № 647437,  отказано в допуске к участию в торгах;4)  наименьшее предложение о цене контракта поступило от участника размещения заказа,  заявке которого присвоен № 6481260,  и составило 150  000  руб.;5)  вторая часть заявки № 6481260,  поданная ООО «МедЛайн»,  признана соответствующей требованиям документации об аукционе;6)  на момент рассмотрения жалобы сведения о контракте на официальном сайте не размещены.Рассмотрев представленные материалы,  выслушав пояснения стороны,  осуществив в соответствии с ч.  5  ст.  17  Закона о размещении заказов внеплановую проверку размещения заказа,  Комиссия приходит к следующим выводам.В соответствии с ч.ч.  1,  3  ст.  41.9  Закона о размещении заказов аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме,  содержащие предусмотренные ч.  4  ст.  41.8  данного закона сведения,  на соответствие требованиям,  установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров,  работ,  услуг,  на поставки,  выполнение,  оказание которых размещается заказ.На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме,  содержащих сведения,  предусмотренные ч.  4  ст.  41.8  данного закона,  аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа,  подавшего заявку на участие в открытом аукционе,  участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям,  которые предусмотрены настоящей статьей.Согласно чч.  4,  5  ст.  41.9  Закона о размещении заказов участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:1)  непредоставления сведений,  предусмотренных ч.  4  ст.41.8  данного закона,  или предоставления недостоверных сведений;2)  несоответствия сведений,  предусмотренных ч.  4  ст.  41.8  данного закона,  требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям,  не предусмотренным ч.  4  данной статьи,  не допускается.В соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе от 26.12.2013  участнику размещения заказа,  заявке которого присвоен номер 6474737,  было отказано в допуске к участию в аукционе в связи с не указанием в п.  1  конкретных показателей. Представитель заказчика на заседании Комиссии пояснила,  что Общество в первой части заявки на участие в аукционе в отношении рентгенпленки не указало конкретное значение температуры проявления,  при котором должны быть следующие девиации сенситометрических параметров:  -  чувствительность ± 0.05  Log  E  (± 7  %)  ;  -  контраст ± 7%;  -   вуаль ± 0.005.Комиссией установлено,  что одним из товаров,  используемым при выполнении работ,  является «Рентгенпленка»,  в отношении которой указано,  в том числе:  «При варьировании температуры проявления не ниже 33  не выше 37  °С должны быть следующие девиации сенситометрических параметров:  -  чувствительность ± 0.05  Log  E  (± 7  %);  -   контраст ± 7%;  -  вуаль ± 0.005».Изучив в указанной части Техническое задание документации об аукционе,  Комиссия приходит к выводу,  что выражение «При варьировании температуры проявления не ниже 33  не выше 37  °С» не является показателем,  характеризующим товар – «Рентгенпленка»,  а относится к характеристикам оборудования,  для которого приобретается рентгенпленка,  следовательно,  участник размещения заказа не должен был указывать данные сведения в первой части заявки.Из изложенного следует,  что первая часть заявки под номером 6474737  в указанной части соответствует требованиям документации об аукционе,  в связи с чем аукционная комиссия необоснованно,  в нарушение ч.ч.  1,  3  ст.  41.9  Закона о размещении заказов признала данную заявку не соответствующей требованиям документации об аукционе. На основании изложенного Комиссия,  руководствуясь ч.ч.  1,  2,  4  ст.  57,  в соответствии с ч.  6  ст.  60  Закона о размещении заказов,  приказом ФАС России от 24.07.2012  № 498,  РЕШИЛА:ف.  Жалобу ООО «ДВ Медицина» признать обоснованной.2.  Признать аукционную комиссию нарушившей ч.ч.  1,  3  ст.  41.9  Закона о размещении заказов.3.  Выдать заказчику и аукционной комиссии обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений законодательства о размещении заказов. Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.   ПРЕДПИСАНИЕ № 05-4/14 ف.  ГБУЗ Сахалинской области «Городская поликлиника № 4  города Южно-Сахалинска» дать распоряжение аукционной комиссии об отмене протоколов,  составленных в ходе размещения заказа,  о рассмотрении первых частей заявок на участие в аукционе.ق.    Аукционной комиссии,  устранить нарушения ч.ч.  1,  3  ст.  41.9  Закона о размещении заказов,  а именно:-  отменить протоколы,  составленные в ходе размещения заказа;-  рассмотреть первые части заявок на участие в аукционе в соответствии с требованиями ч.ч.  1,  3  ст.  41.9  Закона о размещении заказов,  а также с учетом нарушений,  отраженных в решении от 15.01.2014  по делу № 722/14-т.ك.  Оператору электронной площадки ЗАО «Сбербанк – АСТ» обеспечить сторонам возможность совершить действия,  связанные с исполнением данного предписания.

2014-02-05  23:28:00