Сахалинское УФАС России выявило нарушение при проведении электронного конкурса на поставку расходных медицинских изделий для инжекторной системы

Комиссия по осуществлению закупок в нарушение п.  8  ч.  12  ст.  48  Закона о контрактной системе*  признала заявку участника несоответствующей требованиям извещения.
Комиссия Сахалинского УФАС России рассмотрела жалобу Общество с ограниченной ответственностью «КуполМед» на действия комиссии по осуществлению закупок – государственного казенного учреждения «Центр государственных закупок Сахалинской области» при проведении электронного конкурса по объекту:  «Поставка расходных медицинских изделий для инжекторной системы».
По мнению Заявителя,  комиссия признала заявку несоответствующей требованиям,  в связи с тем,  что указанные расходные материалы не являются совместимыми с инъекционными системами Medrad  имеющегося в наличии у Заказчика.
Ведомство установило,  что комиссия по осуществлению закупок при рассмотрении заявок участников,  руководствовалась письмом АО «Байер»,  которое является уполномоченным представителем компаний-производителей инъекционных систем и расходных материалов к инъекционным системам.  Согласно письму АО «Байер» производитель не может подтвердить возможность использования со своим оборудованием медицинских изделий иных производителей по причине непроведения им соответствующих экспертиз,  что в свою очередь не опровергает наличие такой возможности у иного производителя в процессе государственной регистрации своего медицинского изделия.
Заявитель в составе заявки предоставил регистрационное удостоверение,  реестровая запись которого содержит сведения регистрационного досье о подтверждении возможности совместного применения.  Официальные сведения Реестра медицинских изделий подтверждают как совместимость,  так и разрешение к использованию с системой инъекционной MEDRAD  Salient.
В результате рассмотрения жалобы,  Антимонопольное ведомство признало комиссию по осуществлению закупок нарушившей положение Закона о контрактной системе*  и предписало совместно с Заказчиком отменить протоколы подведения итогов определения поставщика,  и рассмотреть заявки повторно,  с учетом выявленных нарушений.
 
 
Справочно *п.8  ч.  12  ст.  48  Федерального закона от 18.07.2011  года N  44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
При рассмотрении вторых частей заявок на участие в закупке соответствующая заявка подлежит отклонению в случаях выявления недостоверной информации,  содержащейся в заявке на участие в закупке;

2023-09-18  04:40:00